附表一

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **单价（元）** | **数量** | **合计（元）** |  |
| 1 | 厨房与餐厅区域的防火分隔 |  | 5 |   |  |
| 2 | 餐厅区域开启排烟窗 |  | 1 |  |  |
| 3 | 应急照明与疏散指示 |  | 32 |  |  |
| 4 | 消防设备配备（含陈旧设备） |  | 18 |  |  |
| 总计 |  |  |
| 备注：1.防火分隔为实体墙加防火门隔断厨房与餐厅区域。 2.餐厅区域排烟窗面积不足，增设排烟窗面积不小于地面面积的2%。 3.食堂区域整改须更换的其他陈旧消防设备。 |

备注：报价单须加盖公章并密封，封口必须盖骑缝章。

    公司名称（加盖公章）：